МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

# “Затверджено”

на методичній нараді №1

кафедри радіології та радіаційної медицини

### Завідувач кафедри

Професор Ткаченко М.М.

_____________________________

“05” вересня 2019  р.

#### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

## ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

## ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

| Навчальна дисципліна | РАДІОЛОГІЯ (променева діагностика та променева терапія) |
| --- | --- |
| Тема заняття №2 | Радіоактивність і доза. Дозиметрія іонізуючого випромінювання: одиниці й методи визначення радіоактивності та дози опромінення. Будова радіометрів та дозиметрів |
| Курс | 3 |
| Факультети | Медичні (1, 2, 3, 4), медико-психологічний, ФПЛЗСУ |

Київ 2019

Актуальність теми:

Знання фізичних основ іонізуючого випромінення, його видів, одиниць виміру та методі визначення дози, будови радіометрів та дозиметрів, фізичні принципів за якими вони працюють, необхідні для фахівців будь якого профілю лікувальної діяльності. Тому основні цілі та завдання навчання пов’язані з формуванням фахових знань та навичок для деонтології, екології, правової та психологічної діяльності у медицині.

2. Конкретні цілі:

Важливим для засвоєння нових знань та умінь на цьому етапі є засвоєння наукових понять про основні властивості іонізуючого випромінювання, радіоактивність, дозиметрію, застосування їх у медицині.

1. Аналізувати  і мати уявлення про основні властивості іонізуючого випромінювання, одиницях и методах  визначення дози опромінення, будові радіометрів та дозиметрів. Уміти оцінювати та розраховувати поглинену, експозиційну, еквівалентну, летальну,  порогову, популяційну дози.

2. Пояснювати основні властивості іонізуючого випромінювання  та їх можливості для застосування в медицині.

3. Вірно добирати способи та методи захисту від основних видів іонізуючого випромінювання при різних умовах.

4. Обґрунтовувати застосування дозиметру або радіометру в різних умовах.

5. Класифікувати способи та методи захисту від основних видів іонізуючого випромінювання.

6. Проаналізувати відповідні клінічні завдання, оцінювати та розраховувати поглинену, експозиційну, еквівалентну, летальну,  порогову, популяційну дози.

- Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

| Назви попередніх дисциплін | Отримані навики |
| --- | --- |
| 1. Фізика. | Знати основи ядерної фізики (види іонізаційних випромінювань, одиниці виміру, дозиметрію). 1.Рішати задачі з ядерної фізики. 2. Вірно обирати способи та методи захисту від основних видів іонізуючого випромінювання. 3. Користуватись основними типами радіометрів та дозиметрів. 4.Обґрунтовувати застосування дозиметру або радіометру в різних умовах. |

- Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

1. Знати основи ядерної фізики (види іонізаційних випромінювань, одиниці виміру, дозиметрію).

2. Рішати задачі з ядерної фізики.

3. Вірно обирати способи та методи захисту від основних видів іонізуючого випромінювання.

4. Користуватись основними типами радіометрів та дозиметрів.

5.Обґрунтовувати застосування дозиметру або радіометру в різних умовах.

6. Засвоїти основні фізичні одиниці, які використовуються у променевій діагностиці та терапії

- .

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Основні радіаційні величини та їхні одиниці

| Фізична величина | Одиниця, її найменування, позначення (междунар., російське) |  | Співвідношення між одиницями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | позасистемна | СІ |  |
| Активність нукліду в р/а джерелі | Кюри (Ci, Ки) | Бекерель (Bq, Бк) | 1 Бк = 2,710-11 Ки 1 Ки = 3,71010 Бк |
| Експозиційна доза випромінювання | Рентген (R, Р) | Кулон на кг (C/kg, Кл/кг) | 1 К/кг = 3876 Р 1 Р=2,58104 Кл/кг |
| Потужність експозиційної дози | Рентген за секунду (R/s, Р/с) | Ампер на кг (A/Kg, А/кг) | 1 А/кг = 3876 Р/с 1 Р/с =2,5810-4 А/кг |
| Поглинута доза | Рад (rad, рад) | Грей (Gy, Гр) | 1 Гр = 100 рад 1 рад = 0,01 Гр |
| Потужність поглинутої дози | Рад за секунду (rad/s, рад/с) | Грей за секунду (Gy/s, Гр/с) | 1 Гр/с = 100 рад/с 1 рад/с = 0,01 Гр/с |
| Інтегральна доза | радграмм (radg, радг) | Джоуль (J, Дж) | 1 Дж = 105 радг 1 радг = 10-5 Дж |
| Еквівалентна доза | Бэр (rem, бэр) | Зиверт (Sv, Зв) | 1 Зв = 100 бэр 1 бэр = 0,01 Зв |
| Потужність еквівалентної дози | Бэр за секунду (rem/s, бэр/с) | Зиверт за секунду (Sv/s, Зв/с) | 1 Зв/с = 100 бэр/с 1 бэр/с = 0,01 Зв/с |

4.2. Теоретичні питання до заняття:

- Яке місце займає медична радіологія поміж іншими науками?

- Визначення, цілі та завдання медичної радіології?

- Які види іонізуючого випромінення існують? Наведіть усі класифікації.

- Що являє собою α - випромінювання? Його властивості?

- Що являє собою β - випромінювання? Його властивості?

- Що являє собою γ - випромінювання? Його властивості?

- Що може бути вогнищем іонізуючого випромінювання?

- Що являє собою радіоактивний розпад? Які його види ви знаєте?

- Які існують методи захисту від іонізуючого випромінювання?

- Які існують способи захисту від іонізуючого випромінювання?

- Що являє собою доза іонізуючого випромінювання?

- Які завдання вирішує дозиметрія?

- Які існують методи реєстрації іонізуючого випромінювання??

- Які існують методи визначення дози?

4.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі обширного та обмеженого затемнення. Дати пояснення.

2. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі круглої та кільцеподібної тіні. Дати пояснення.

3. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі вогнищевих тіней. Дати пояснення.

4. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі диссемінації вогнищ в легенях. Дати пояснення.

5. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі обширного просвітлення. Дати пояснення.

6. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі патологічних змін легеневого малюнка. Дати пояснення.

7. Намалювати в робочому зошиті алгоритми рентгено-діагностики при синдромі патологічних змін кореня легені та бронхіальних лімфатичних вузлів. Дати пояснення.

8. Навчитись відрізняти рентегнологічне зображення легень в нормі і при патології.

9. Вміти оцінювати якість рентгенологічного знімку.

10. Навчитись відрізняти КТ зображення легень в нормі і при патології.

11. Навчитись відрізняти МРТ зображення легень в нормі і при патології.

12. Навчитись відрізняти сцинтиграфічне зображення легень в нормі і при патології.

13. Студенти на кожному занятті протігом 5 хвилин вирішують тестові завдання, а при описуванні променевих зображень вирішують ситуаційні задачі.

14. Написання та розбор історії хвороби.

Зміст теми:

БУДОВА ЯДРА АТОМА.  Види розпаду

Радіоактивність - це здатність ядер атомів хімічних елементів самочинно перетворюватися на ядра атомів інших хімічних елементів з виділенням енергії у вигляді іонізуючих випромінювань.

Згідно загальновизнаної теорії будови атомного ядра, розробленої у 1932 році Д.Іваненко разом з Е.Гапоном, ядро – це складна квантово-механічна система, яка складається з нуклонів: протонів, нейтронів та інших частинок, що утримуються разом завдяки  внутрішньоядерним силам зчеплення.

Протон  -  елементарна частинка з масою 1,67х10-24г і зарядом +1.

Нейтрон - електронейтральна елементарна частинка з масою 1,009 атомних одиниць маси.

Електрон - елементарна частинка у стані спокою має масу 0,9х10-27г і має заряд -1 (Дж.Томпсон, 1897).

Позитрон - має таку ж масу, як і маса електрона, а заряд +1 (К.Андерсон, 1932).

Кількість протонів у ядрі відповідає номеру хімічного елемента у періодичній таблиці Д.І.Менделєєва та кількості електронів на орбітах, і тому атом електронейтральний. Якщо в атомі протон перетворюється в нейтрон, або навпаки, то виникає атом іншого елемента. Сума протонів і нейтронів в атомі називається масовим числом.

Атоми даного хімічного елементу, що мають різну кількість нейтронів, називають ізотопами (ізос - рівний, топос - місце), тобто різновиди атома, які мають однакове місце в періодичній таблиці і належать до того самого хімічного елементу. Будь-яка різновидність атомів називається нуклідом.

Нестабільні атоми мають властивості перетворюватись із одного атому в інший, що є радіоактивним перетворенням.   Розрізняють декілька видів радіоактивних перетворень:

1. Альфа розпад властивий для важких атомів з атомними номерами більше 83, а також для багатьох радіоактивних ізотопів рідкоземельних елементів. Він супроводжується викидом з ядра ядер атома гелію (Не). Теорія альфа-розпаду створена в 1928 р. Г.Гамовим та Р.Генрі.

При альфа-розпаді материнське ядро перетворюється в дочірнє, виникає новий нуклід, що розташований на дві клітини вліво у періодичній таблиці Д.І.Менделєєва і має масове число на 4 одиниці менше – перший закон радіоактивного розпаду.

Такий вид розпаду може не супроводжуватись гамма-випромінюванням (чисті альфа-випромінювачі). Відомо більше 200 альфа-випромінювачів.

2. Електронний бета-розпад  властивий радіонуклідам, що мають в ядрі нейтронів більше, ніж протонів. Материнське ядро переходить в ізобарне дочірнє ядро і випромінюється одна бета-частинка. При цьому утворюються атоми хімічного елемента, заряд ядра якого на 1 більше – другий закон радіоактивного зміщення.

Випромінювання гамма-квантів має місце в тому разі, якщо дочірнє ядро виникає у збудженому стані, тому при цьому виді розпаду гамма-випромінювання обов'язкове. Якщо воно відсутнє, материнський нуклід вважають “чистим” бета-випромінювачем. Теорія електронного бета-розпаду розроблена Е.Фермі в 1934 р. Типовими бета – випромінювачами є: 90Sr;  32P; 35S;  14C.

1532
                                    P→1632
                                    Si+β−

3. Позитронний бета-розпад властивий нейтронодефіцитним ядрам. При цьому материнське ядро перетворюється в ізобарне дочірнє ядро і утворюються атоми хімічного елемента, що має на один протон менше, оскільки один протон перетворюється в нейтрон – третій закон радіоактивного зміщення. При цьому розпаді також може мати місце гамма-випромінювання. Цей вид розпаду було відкрито в 1934р. Фредеріком і Ірен Жоліо-Кюрі при вивченні їми штучної радіоактивності.

1530
                                    P→1430
                                    Si+β+

Під час вивчення процесів радіоактивного розпаду було встановлено, що ядра радіонукліду розпадаються не одночасно, а в кожну одиницю часу розпадається лише деяка частина від загальної кількості радіоактивних атомів. Це незмінний для кожного радіонукліду показник, який характеризує ймовірність розпаду (тобто яка частина атомів перетворюється за 1сек) і називається сталою розпаду (константою) і позначається літерою , а період, за який розпадається половина радіоактивних атомів цього виду, називається періодом напіврозпаду і позначається літерою Т. Радіоактивні речовини, що мають Т менше 15 діб, прийнято вважати короткоживучими, більше 15 діб — довгоживучими. Виділяють ще і ультракороткоживучі з Т рівним секундам - хвилинам.

Існує закон, який визначає кількісну характеристику явища радіоактивного розпаду, тобто об'єднує всі види радіоактивного розпаду і є спільним для будь-якого радіонукліда. Це основний закон радіоактивного розпаду: за однакові проміжки часу відбувається ядерне перетворення однакової частки нестійких атомів радіоактивної речовини.

- Джерела іонизизуючих випромінювань та  види радіоактивних розпадів.

ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ (ІВ) можуть бути ядра атомів природно радіоактивних речовин, які існують в природі і розташовані у кінці таблиці Д.І.Менделеева (z>83). Усі ці елементи  утворюються як наслідок послідовних радіоактивних перетворювань і складають РАДІОАКТИВНІ РОДИНИ (їх 4):

- родина урану U23892;

- родина торію Th23290;

- родина актинію Ас23592;

- родина плутонію Pu23994 – отримано штучним шляхом (штучно радіоактивні, це елементи які набули цю ознаку неприродним шляхом).

Їх головами є елементи з максимальним подковим номером, а кінцевим членом – стабильний елемент свинець (Pb). На сьогоднішній час  встановлені наступні види радіоактивного розпаду та перетворювань  атомних ядер: альфа-розпад, бета-розпад, електронне захоплення, внутрішня конверсія, ізомерні перехіди, поділ важких ядер, синтез легких ядер.

Для лікування використовують радіонукліди (р/н), яким притаманні перші п’ять  ядерних перетворювань.  У ядрі протон та нейтрон з більшою частотою (10-23 с) обмінюються пі-мезонами, перетворюючись одне на одного. Їх вважають двома станами однієї ядерної частки  – нуклону. Нестабільність ядер може бути подвійною: або надлишок, або недостатність нейтронів.

α-радіоактивними є ядра атомів важких елементів з надлишком у ядрах і протонів і нейтронів. При цьому розпаді отримується новий елемент, номер котрого менше на 2,  а маса на 4 одиниці ніж бтьківський. Це 1-й закон радіоактивного розпаду.

β- радіоактивними це атоми, в ядрах котрих мають надлишок або недостатність нейтронів. Він притаманний як природно радіоактивним, так  і штучним р/н. Ядра, утворенні таким шляхом дають як наслідок ізобари (елементи, атоми котрих мають однакову масу, але різний заряд), кількість зарядів котрих збільшується  на 1 (при β-). Це 2-й закон радіоактивного розпаду.

Або зменьшується на 1 (при β+). Це 3-й закон радіоактивного розпаду.

Як α- так і β-розпади супроводжуються γ-випроміненням. Частіше це протікає дуже швидкоплинно, але іноді збуджений рівень нукліду має більш тривале життя (хвилини або години). Це метастабільний стан ядру (m). Такі р/н випромінюють лише γ-промені (наприклад, 99mТс), що і використовують для діагностики та лікування в наслідок невеликого дозного навантаження та можливості отримувати їх у генераторних системах в лабораторних умовах (наприклад, генератор 99mТс – молібден 99Мо). α-випромінюючі р/н не взмозі бути β-випромінювачами і навпаки.

ІЗОТОПИ (грец. «займаючі однакові місця») – речовини, ядра атомів котрих мають однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів. На теперішній час отримані ізотопи усіх хімічних елементів таблиці Менделеева, але не усі з них  радіоактивні.

Основну характеристику радіоактивної речовини становить його фізичний період напіврозпаду (Т1/2фіз.) – час, за котрий розпадаеться половина атомів р/н. Крім того ще е біологічний період напіврозпаду (Т1/2біол.) – час, за котрий з організму виводиться половина р/н та ефективний період напіврозпаду (Т1/2еф.) – сума двох попередніх. Наприклад, Т1/2 фіз. урану біля 5 млрд. років, радію – 1590 років, радону – кілька діб, радію А – кілька хвилин, радію С – 10-4 сек. Ніщо не взмозі зруйнувати атоми стабільних елементів. А радіоактивні атоми, навпаки, руйнуються самостійно, і ніякі умови (ні Т0С, ні тиск) не взмозі їх зупинити, або прискорити, або затримати цей процес. Одиниця, для виміру енергії ядерних часток це ЭЛЕКТРОНВОЛЬТ (ЭВ) – це кінетична енергія електрону, котрий пройшов різницю потенціалів в 1 вольт. 1 эв = 1,6 х 10-19 Дж.

Кулон (Кл) = 6,2 х 1018 електронів.

Активність – кількісне вимірювання радіоактивної речовини. Її системна одиниця - Бк (Беккерель) - 1 розпад за 1 секунду. Позасистемна - Ки (Кюрі) - 3,7 х 1010 розпаді за секунду. 1 Ки = 3,7 х 1010 Бк.

- Характеристика доз.

Розрізняють опромінення:

- зовнішне – від джерела котре розташовано зовні

- внутрішне – як наслідок розпаду інкорпорованих в органах та тканинах радіоактивних речовин.

Летальна доза (ЛД) - кількість ІВ, отримане усією поверхнею тіла, вона загибельна для людини або тварини. ЛД для усіх савців = 10 Гр.

Порогова доза (ПД) - мінімальна доза опромінення, нижче котрій ефект ушкодження не виявляється. Для людини ПД = 1 Гр.

Середня летальна доза (ЛД50) – кількість радіації, отримананою усією поверхнею тіла та причиняючи загибель у 50% випадків. ЛД50 для людини складає 4-5 Гр.

Основные радиационные величины и их единицы

| Физическая величина | Единица, ее наименование, обозначение (междунар., русское) |  | Соотношение между единицами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | внесистемная | СИ |  |
| Активность нуклида в р/а источнике | Кюри (Ci, Ки) | Беккерель (Bq, Бк) | 1 Бк = 2,710-11 Ки 1 Ки = 3,71010 Бк |
| Экспозиционная доза излучения | Рентген (R, Р) | Кулон на кг (C/kg, Кл/кг) | 1 К/кг = 3876 Р 1 Р=2,58104 Кл/кг |
| Мощность экспозиционной дозы | Рентген в се-кунду (R/s, Р/с) | Ампер на кг (A/Kg, А/кг) | 1 А/кг = 3876 Р/с 1 Р/с =2,5810-4 А/кг |
| Поглощенная доза излучения | Рад (rad, рад) | Грей (Gy, Гр) | 1 Гр = 100 рад 1 рад = 0,01 Гр |
| Мощность поглощенной дозы | Рад в секунду (rad/s, рад/с) | Грей в секунду (Gy/s, Гр/с) | 1 Гр/с = 100 рад/с 1 рад/с = 0,01 Гр/с |
| Интегральная доза излучения | радграмм (radg, радг) | Джоуль (J, Дж) | 1 Дж = 105 радг 1 радг = 10-5 Дж |
| Эквивалентная доза излучения | Бэр (rem, бэр) | Зиверт (Sv, Зв) | 1 Зв = 100 бэр 1 бэр = 0,01 Зв |
| Мощность эквивалентной дозы | Бэр в секунду (rem/s, бэр/с) | Зиверт в секун-ду (Sv/s, Зв/с) | 1 Зв/с = 100 бэр/с 1 бэр/с = 0,01 Зв/с |

 Поскольку 1 Гр, по определению, есть 1 Джоуль на килограмм, единица СИ интегральной дозы грейкилограмм преобразуется в Джоуль

(1 Гркг = 1 (Дж/кг)кг = 1 Дж).

Дозиметрія іонізуючих випромінювань. Одиниці радіоактивності та дози опромінення

Обов'язковою умовою дотримання правил радіаційної безпеки  є реєстрація і точний кількісний облік величин, що характеризують взаємодію іонізуючих випромінювань з речовиною, в тому числі і біологічною.

Дозиметрія - це визначення кількості та якості іонізуючих випромінювань. За допомогою дозиметрії вирішують два принципові питання:

- Пошук джерела випромінювання, визначення його виду, кількості та енергії.

- Визначення ступеню впливу випромінювання на об'єкт, що опромінюється.

Одиниця радіоактивності в СІ - Бк = 1 розпад в 1 секунду.

Несистемна одиниця - Ки = 3.7 х 1010 розпадів в 1 секунду (що відповідає кількості розпадів в 1г Ra).

Для вимірювання дози і радіоактивності використовуються різні прилади та методи.

Розрізняють:

а) дозиметри  для вимірів доз, потужності доз у прямому струмені і за екраном (розсіяне випромінювання);

б) радіометри — для визначення сумарної активності препаратів і питомої активності натурних об'єктів зовнішнього середовища, вимірювання рівнів радіоактивного забруднення поверхонь;

в) спектрометри - прилади для визначення енергетичного спектру випромінювання — якісного та кількісного радіонуклідного складу препаратів. Спектрометри використовуються для ідентифікації забруднення об'єктів зовнішнього середовища, кількісного визначення активності об'єктів за рахунок певних радіонуклідів тощо.

Табл. 1.5. Типи приладів для вимірювання дози та радіоактивності

| Дозиметри | Радіометри |
| --- | --- |
| - Лабораторні - Клінічні - Індивідуальні - Пошукові - ДКЗ - дозиметри контролю захисту | - Лабораторні: - Звичайні - Колодязні - СВЛ - спектрометри випромінювань людини - СВТЛ - спектрометри випромінювань всього тіла людини - Клінічні: - Радіографи одно- та багатоканальні - Сканери - Сцинтиляційні гамма-камери - ОФЕКТ - однофотонні емісійні комп’ютерні томографи - ПЕТ - позитронні емісійні томографи |

Вивчення енергетичних спектрів різних джерел гамма-випромінювання може проводитись за допомогою сцинтиляційних або напівпровідникових детекторів. У сцинтиляційних детекторах при взаємодії гамма-квантів з матеріалами сцинтилятора утворюються світлові спалахи, величина яких пропорційна енергії гамма-квантів. За допомогою фотопомножувача вони перетворюються у відповідні електричні імпульси. Амплітуди вихідних імпульсів несуть інформацію про енергію падаючого гамма-випромінювання.

В радіологічній практиці використовується багато приладів, які дають можливість визначати кількісну і якісну характеристику іонізуючих випромінювань і радіоактивних речовин.

###### Табл. 1.6. Методи визначення радіоактивності та дози

| Радіоактивності | Дози |
| --- | --- |
| - Іонізаційний - Люмінесцентний (сцинтиляційний) - Калориметричний - Хімічний - Фотографічний (фотохімічний) - Біологічний - Математичний (розрахунковий) | - Іонізаційний - Сцинтиляційний #### Товстих емульсій |

В основі будь-якого методу реєстрації лежить кількісна оцінка процесів, що відбуваються в опроміненій речовині.

Першим  приладом для реєстрації випромінювань була камера Вільсона, яку він заповнював повітрям або водяною парою. Якщо крізь таку камеру пропускати альфа промені радіоактивної речовини, то альфа частки будуть вибивати з зовнішніх оболонок атомів газу електрони,  перетворюючи молекули газу на іони. Якщо охолодити газ, який знаходиться у камері і зменшити тиск, то відбудеться конденсація пару і шлях альфа-часток буде виглядати як тоненькі смужки туману, які можна сфотографувати (Рис. 1.2).

Віконце для спостерігання

Камера (скляний циліндр, заповнений газом або водяною парою)

Радіоактивна речовина

Поршень для зміни тиску в камері

Рис. 1.2. Камера Вільсона

У радіаційно-гігієнічній практиці і медичній радіології набули широкого застосування лічильники заряджених частинок. У залежності від принципу дії існують лічильники іонізаційні, напівпровідникові (кристалічні), сцинтиляційні, черенківські. У зв'язку із особливостями напівпровідникових, сцинтиляційних та черенківських лічильників найчастіше виділяють відповідно напівпровідниковий, сцинтиляційний та черенківський методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Принцип роботи лічильника Черенкова — сцинтиляційний, але замість люмінофору використовується речовина, в якій під впливом випромінювання вибиваються швидкі електрони (видиме черенківське випромінювання). Зупинимося на кожному з них окремо. Іонізаційний принцип реєстрації лежить в основі роботи іонізаційних лічильників. До них відносяться пропорційні лічильники і лічильники з самостійним розрядом — лічильники Гейгера—Мюллера. Це газонаповнені торцеві або циліндричні конденсатори-лічильники, які реєструють кожну заряджену частинку, що потрапила в лічильник (Рис. 1.3).

а)                                 б)

Рис. 1.3. Газорозрядні лічильники: а)торцевий; б)циліндричний

Напівпровідникові (кристалічні) лічильники — це теж іонізаційні лічильники, в яких частинка, що пролітає, породжує електрони провідності та «дірки» у напівпровіднику. Невеликих розмірів пластинки, зроблені із сірчаного кадмію (CdS), сірчаного цинку (ZnS), алмазу, хлористого срібла (AgCl), германію, кремнію та інших, включаються у спеціальну радіотехнічну схему. На пластинку спрямовується потік частинок, який слід виміряти. Частинка, яка проникає у напівпровідник, породжує в ньому велику кількість носіїв струму: електронів провідності та «дірок». Напівпровідник стримує провідність, яка миттєво вплине на зростання електричного струму.

Вимірювальний прилад проградуйований так, що він покаже не силу струму, а кількість частинок, які потрапили на пластинку. За кількістю зареєстрованих імпульсів роблять висновок про кількість частинок, що потрапили на пластинку. Простота пристрою та експлуатації, малі розміри, висока чутливість, швидке зростання імпульсу струму є перевагою кристалічних лічильників.

Лічильники газорозрядні мають зовнішній циліндр і тонку металеву натягнуту по осі циліндра та ізольований від нього проволку. На лічильник подається напруга порядку  1000 - 1400 В. Лічильник на 90% заповнений парами ізопентанового спирту(10%). Тиск — 50-100 мм.рт.ст. Заряджена частинка, що потрапила у лічильник, утворює велику кількість пар іонів. Первинні іони (електрони) у сильному електричному полі набувають такої енергії, що починають іонізувати газ у лічильнику і створювати в ньому велику кількість вторинних іонів — газовий розряд, який в електричному ланцюгу дає імпульс струму. Кількість газових розрядів пропорційна кількості частинок, що потрапили в лічильник. Існує важливий показник лічильника — розрізнювальна спроможність — це кількість імпульсів, яку здатний зареєструвати лічильник за 1 сек. Вона залежить від конструкції та робочої напруги. Звичайно лічильники працюють у режимі, який знаходиться усередині «плато» (зона Гейгера), коли кількість імпульсів залежить лише від кількості іонізуючих часток або гамма квантів, що попали на детектор і мало залежить від зміни напруги (Рис. 1.4).

Рис. 1.4. Залежність розрізнювальної спроможності лічильника Гейгера-Мюллера від напруги

Сцинтиляційний метод реєстрації базується на реєстрації спалахів світла, які виникають у сцинтиляторі (люмінофорі) під дією іонізуючих випромінювань (Рис 1.5.). Для виготовлення люмінофорів використовують багато неорганічних і органічних сполук (CsI(Tl), NaI(Tl),  CdS, антрацен, трасстільбен, нафталін, тканиноеквівалентні пластмаси із додаванням сірчаного цинку. Існують також рідкі і газоподібні сцинтилятори, які використовуються для реєстрації альфа-, бета-часток, а також низькоенергетичного фотонного випромінювання за допомогою фотоелектронного помножувача (ФЕП). Там сцинтиляції  перетворюються на електричний струм, величина якого і швидкість лічення пропорційні рівню радіації. ФЕП являє собою вакуумний прилад, який має фотокатод, декілька дінодів, розміщених у скляній трубці під певним кутом один до другого і до аноду. Найчастіше фотокатодом служить сурм'яно-цезієва пластинка. На фотокатод К, діноди і анод А подається певна позитивна напруга, величина якої на кожній наступній парі дінодів зростає у порівнянні з напругою на попередній парі. Під впливом падаючих світлових квантів із фотокатоду вириваються електрони, які прискорюються напругою між фотокатодом і першим дінодом

Рис. 1.5. Принципова схема сцинтиляційного лічильника

помножувача. Таким чином, потік електронів від дінода зростає і на останньому електроді (аноді) з'являється у мільйони разів більше електронів, ніж їх вилетіло із фотокатоду. Ці електрони створюють у ланцюгу ФЕП імпульс струму, який потрапляє в лічильний пристрій. У сцинтиляційному лічильнику розміщують сцинтиляційний кристал безпосередньо біля вікна ФЕП. При проходженні іонізуючих частинок крізь кристал виникають сцинтиляції навіть при слабких імпульсах. Люмінофор та ФЕП поміщають у світлонепроникний кожух, і єдине джерело світла — сцинтиляції люмінофора.

Іонізаційний метод грунтується на вимірювані іонізації активного об'єму детектора (іонізаційної камери) шляхом виміру електричного струму або газових розрядів, що відбуваються в детекторі під впливом іонізуючого випромінювання. Найпростіша іонізаційна камера являє собою наповнену повітрям колбу з двома електродами, яка живиться від джерела постійного струму. Струм вимірюється чутливим гальванометром. Іонізаційні камери являють собою складову частину багатьох дозиметрів та радіометрів, що використовуються для реєстрації дози, потужності дози, щільності потоку часток.

Електродами можуть бути стінки камери та стержень, закріплений на ізоляторі. Іонізаційні камери бувають плоскими, сферичними, циліндричними та торцевими. Стінки камери роблять з повітряно-еквівалентних матеріалів, тобто 1 г такого матеріалу повинен поглинати стільки ж енергії, як і 1 г повітря. При звичайних умовах газ між електродами є діелектриком і електричний струм не проводить. Якщо заряджена частина проходить між електродами, газ іонізується, створюються вільні електрони і позитивні іони. Під впливом електричного поля іони рухаються між електродами і в ланцюгу виникає іонізаційний струм. Його величина пропорційна кількості іонізуючих випромінювань, що потрапили в іонізаційну камеру. При цьому значення напруги має бути таким, що включає можливість рекомбінації іонів (струм насичення). Струм вимірюється чутливим гальванометром. Іонізаційні камери являють собою складову частину багатьох дозиметрів, що використовуються для реєстрації доз, потужності дози. (Рис. 1.6.,1.7.)

Рис. 1.6. Іонізаційна камера	Рис. 1.7. Електрична схема                       іонізаційної камери

Радіолюмінесцентний (фотолюмінесцентний і термолюмінес-центний) метод вимірювання іонізуючих випромінювань полягає у поглинанні і накопиченні енергії іонізуючого випромінювання спеціальними люмінесцентними детекторами з подальшим перетворенням її на люмінесцентну, інтенсивність якої пропорційна дозі іонізуючого випромінювання і зареєструвати яку можна при термостимуляції (нагріванні), чи фотостимуляції (опроміненні ультрафіолетовим промінням) спеціальним реєструючим приладом . Ця властивість люмінофору пов'язана із зсувом у структурних ґратках кристалу люмінофору. До термолюмінофорів відносяться: LiF, CaF2, Al2O3, Mg2B4O7 та ін.  Як фотолюмінофор використовується, наприклад, алюмофосфатне скло. Люмінофори у вигляді порошку, таблеток, гранул тощо використовуються для визначення накопиченої дози. Наприклад, для індивідуальної дозиметрії термолюмінесцентний детектор (ТЛД) вставляють у футляр і носять із собою, коли знаходяться в полі іонізуючих випромінювань.  Після певного часу накопичення дози детектор розміщують у вимірювальному пристрої, нагріваючи до певної температури (200-230С0) і на табло або шкалі зі стрілкою визначають накопичену дозу.  Детектори заздалегідь калібрують. Термолюмінесцентні детектори мають широкий енергетичний та дозовий діапазон. Такі детектори багаторазового використання і після відповідної термообробки знову придатні для вимірювання доз.

Фотохімічний метод — один з найстаріших — базується на здатності випромінювань викликати фотоліз галоїдного броміду срібла (AgBr).  При проявленні експонованої фотоплівки срібло відновлюється до металічного і обумовлює її почорніння, інтенсивність якого пропорційна поглинутій енергії випромінювання, тобто дозі. Цей метод використовується, головним чином, для реєстрації індивідуальних доз і є досить чутливим, але потребує уніфікації проявлення плівки і певної її марки.

Хімічний метод базується на вимірюванні виходу незворотних радіаційно-хімічних реакцій, що відбуваються під впливом іонізуючих випромінювань у рідких чи твердих системах, які змінюють своє забарвлення внаслідок радіаційно-хімічних реакцій.  До таких реакцій відноситься радіохімічна реакція окислення двовалентного заліза у тривалентне.  Деякі органічні та неорганічні сполуки теж можуть змінювати свій колір.  Зміна забарвлення пропорційна поглинутій у речовині детектора енергії.  Метод використовується для реєстрації значних рівнів радіації.

Нейтронно-активаційний метод пов'язаний з вимірюванням наведеної радіоактивності.  Застосовується для вимірювання слабких потоків нейтронів або при короткочасній дії великих потоків нейтронів, також має застосування в аварійних ситуаціях.  Особливо широке розповсюдження активаційний метод знаходить у геології, коли необхідно по гамма-випромінюванню, що є результатом наведеної активності, виявити наявність металічних включень на певній глибині буріння.

При потраплянні людини у потік нейтронів в її організмі відбувається захоплення ядрами атомів біологічної тканини повільних нейтронів.  Тканина стає радіоактивною, що можна визначити за допомогою гамма-лічильників. Під дією нейтронів активуються натрій, калій, фосфор, хлор, сірка, вуглець, кальцій та інші елементи, які містяться в організмі людини. Перші три відіграють найбільшу роль у визначенні доз від дії нейтронів, тому що інші мають короткі періоди напіврозпаду.

Біологічні методи дозиметрії засновані на оцінці реакції, яка виникає у деяких тканинах при опроміненні їх певною дозою, наприклад, виникнення еритеми, кількість хромосомних аберацій, рівень летальності експериментальних тварин, ступінь лейкопенії та інші. Ці методи не досить чутливі і точні, тому найбільшого поширення набули фізичні і хімічні.

Калориметричний метод базується на вимірюванні кількості тепла, що виділяється в детекторі при поглинанні енергії іонізуючого випромінювання і є пропорційним енергії.

Розрахунковий (математичний) метод використовують у клінічній практиці (наприклад при проведенні променевої терапії і інших випадках).

Види і засоби захисту від іонізуючих випромінювань

Існують чотири методи (фактори) захисту від іонізуючого випромінення:

- Захист часом. Чим менше час контакту з джерелом іонізуючого випромінення, тим менше отримана доза опромінення.

- Захист відстанню. Чим далі від джерела іонізуючого випромінення, тим менше отримана доза. Залежність зворотно квадратична, тому що від джерела промені йдуть радіально і розподіляються по сфері, площа якої R2. Таким чином щільність потоку буде зменшуватися пропорційно квадрату відстані. Використовують прилади дистанційного управління.

- Захист екранами. Їх виготовляють з щільних високоатомних матеріалів (цегла, бетон, баритобетон). Якщо потрібен компактний захист, використовується свинець або високоатомний уран (в -терапевтичних апаратах). Інколи використовуються більш прості матеріали. Наприклад, окуляри для захисту від -променів виготовляють із органічного скла, а не із просвинцьованого скла, тому що -частки будуть гальмуватись і утворювати R-промені, які глибше будуть проникати. Тобто для різних видів випромінювання використовються різні екрани. Альфа-промені може затримати тонкий бар'єр, наприклад, аркуш паперу; високоенергетичні бета-промені не можуть пройти крізь долоню людини, також їх може затримати пластинка алюмінію товщиною декілька мм; гамма-промені здатні проникати глибоко в речовину або проходити крізь товсті бар'єри. Нейтрони краще поглинаються низькоатомними екранами – водою, парафіном.

Папір

Бетон

товщиною 1м

Рис. 1.1. Проникаюча здатність різних видів іонізуючого випромінення

4. Захист кількістю. Чим з меншою потужністю джерела або кількістю РФП працює персонал, тим менша буде доза опромінення. Обов’язково ми захищаємо і хворого від опромінення, яке йому не потрібне (чим менше ми використовуємо радіоактивного препарату для діагностики, тим краще і для персоналу, і для оточуючих). В рентген-апараті використовується електронно-оптичний підсилювач. Щоб зображення було достатньо яскравим при меншому потоці променів, а доза на хворого і лікаря була меншою, на рентген-трубку підводять струм не 3-4 мА, а 0,3-0,4 мА і цього достатньо для отримання якісного зображення. Особливо це важливо при медичних профілактичних оглядах.

Засоби захисту бувають:

- Колективні (стіни, вентиляція, ширми).

- Індивідуальні (окуляри, щиток для захисту обличчя, пальчатки, фартух з просвинцьованої гуми, пластикові бахіли, маска, скафандр).

6. Регламентуючі документи. Групи населення

Умови і допустимі рівні опромінення населення визначаються Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Виділяються 4 групи радіаційно-гігієнічних регламентів (табл. 1.3).

Табл. 1.3. Групи радіаційно-гігієничних регламентів

| Група регламентів | Мета встановлення | Умови застосування | Основні регламентовані величини |
| --- | --- | --- | --- |
| Перша | Обмеження професійного опромінення | Нормальна експлуатація індустріальних джерел | - Ліміти доз - Похідні рівні - Допустимі рівні - Контрольні рівні |
| Друга | Обмеження медичного опромінення | Медична практика | Рекомендовані граничні рівні |
| Третя | Відвертання втручанням доз аварійного опромінення | Радіаційні та радіаційно-ядерні аварії | - Рівні втручання - Рівні дії |
| Четверта | Відвертання втручанням доз опромінення від техногенно підсилених джерел | Техногенне підсилення природних джерел | - Рівні втручання - Рівні дії |

Радіаційні гігієнічні регламенти першої групи

Ліміти доз – це нормативи, метою яких є обмеження опромінення.

Допустимі рівні - це рівні доз або радіоактивних речовин, які можуть бути на робочому місці, у приміщеннях робочої зони та за їх межами. Регламентується опромінення персоналу категорії А та категорії Б, допустимі дози для всього населення -  категорії В. Тут же вказано додаткове обмеження опромінення вагітних жінок та жінок дітородного віку і дітей. В період вагітності не бажано проводити променеві обстеження (тільки по життєвим показанням).

Для  того, щоб регламентувати безпечні умови контакту з джерелами іонізуючих випромінювань, виділяють наступні категорії осіб:

Категорія А (спеціалісти) – особи, які працюють безпосередньо з джерелами іонізуючого випромінювання.

Категорія Б (персонал) – спеціалісти,  робочі місця яких знаходяться поряд з джерелами іонізуючих випромінювань (наприклад, терапевт, кабінет якого знаходиться поряд з рентген кабінетом).

Категорія В – все населення

Контрольні рівні – це гігієнічно введені рівні для контролю дози опромінення. Якщо в цьому році ми працюємо при граничній дозі, так щоб в майбутньому році ми її не перевищували, незважаючи на те, що є певний ліміт, ми повинні використовувати дози менші лімітованих. Це відноситься до всіх: до персоналу, хворих, оточуючих. При локальному опроміненні ліміти доз більші. До 1997 року допустима доза загального опромінення для персоналу групи А була 50 мЗв/рік, а з 1.01.1998 р. були прийняті менші дози (табл. 1.4).

Табл. 1.4. Ліміти доз опромінення (мЗв/рік)

|  | Категорія осіб, які зазнають опромінення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А а) б) | Б а) | В а) |
| DLE (ліміти ефективної дози) | 20 в) | 2 | 1 |
| Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення: |  |  |  |
| - DLlens (для кришталика ока) | 150 | 15 | 15 |
| -DLskin (для шкіри) | 500 | 50 | 50 |
| -DLextrim (для кістей та ступнів) | 50 | 50 | - |

Примітки:

а) - дози опромінення за рік регламентуються;

б) - для жінок дітородного віку (до 45 років) та вагітних жінок доза не вище  2мЗв за два послідовні місяці;

в) - в середньому за будь-які послідовні 5 років, але не більше 50 мЗв за окремий рік (DLmax).

Радіаційно-гігієнічні регламенти другої групи

Медичне опромінення. Населення опромінюється на 70 % за рахунок медичних обстежень. При медичному опроміненні співставляється користь і шкода. Користь діагностичного опромінення повинна бути більша за шкоду від нього.  При захворюваннях, які дуже небезпечні для життя людини, дозволяється використовувати більші дози опромінення. Регламентуються тільки діагностичні дози опромінення. Терапевтичні  дози - не регламентуються. Лікар вибирає дозу, яка буде найбільш ефективною. Він не повинен допускати застосування не виправдано великих доз, які можуть привести до променевих уражень, за це він несе відповідальність.

Рекомендовані граничні норми медичного опромінення

Категорія АД. Хворі, яким проводяться дослідження з приводу онкологічних захворювань, передракових захворювань, з метою діагностики серцево-судинної патології, ургентні хворі.

Гранично допустима доза (ГДД) - 150 мЗв/рік.

Категорія БД. Хворі, яким проводяться дослідження при соматичних неонкологічних  захворюваннях, для встановлення діагнозу, який буде формувати тактику подальшого лікування.

ГДД - 15 мЗв/рік.

Категорія ВД. Онкохворі, яким проводять дослідження після радикального лікування, періодичні обстеження декретованих категорій населення з метою профілактики. Всі інші особи - профілактичні обстеження, волонтери, обстеження у медичних програмах з науковою метою

ГДД - 1 мЗв/рік.

Радіаційно-гігієнічні регламенти третьої групи

Це втручання в умовах радіаційної аварії, коли загрожує опромінення певним людям і необхідно ліквідувати  джерело іонізуючого випромінення. При  аваріях є шкода для популяції. Регламентуються рівні втручання і рівні дії. Це кількісні критерії, які забезпечують виконання НРБУ.

Радіаційно-гігієнічні регламенти четвертої групи

Звільнення від практичної діяльності через опромінення в рамках цієї діяльності. Це рівні опромінення чи кількості радіоактивних речовин, які нешкідливі. З ними можна працювати в звичайних умовах, наприклад, в звичайній біохімічній лабораторії. В НРБУ є додатки: допустимі рівні для різних категорій; значення для дистанційного, комплексного опромінення; забруднення шкіри та робочих поверхонь; потенційні шляхи опромінення які можуть бути у разі аварій; рівні втручання; аварійні плани, заходи; термінові,  невідкладні та довгострокові  контрзаходи.

Основні санітарні правила роботи з джерелами іонізуючих випромінювань в Україні(ОСПУ-2000)

ОСПУ поширюються на всі підприємства і установи, де отримуються, переробляються, застосовуються, зберігаються, знезаражуються та транспортуються штучні та природні радіоактивні речовини та інші джерела іонізуючих випромінювань. Вони включають:

- Загальні положення.

- Розміщення установ, в яких передбачається робота з джерелами іонізуючих випромінювань.

- Вимоги до земельних ділянок, будівельних майданчиків.

- Вимоги до санітарно-захисної зони, яка обов’язково передбачається в цих установах.

- Організація робіт із застосуванням джерел іонізуючих випромінювань.

- Проведення робіт і зберігання джерел іонізуючих випромінювань дозволяється тільки після дозволу спеціальної комісії та видання санітарного паспорту.

- Визначаються особи, які будуть працювати з джерелами іонізуючих випромінювань, і вони відносяться до категорії А.

- Отримання, облік, зберігання, перевезення джерел іонізуючих випромінювань.

- Поставка джерел іонізуючих випромінювань здійснюється тільки на вимогу установи, після узгодження з органами внутрішніх справ.

- Зберігаються джерела іонізуючих випромінювань в спеціальних сховищах,  з суворим обліком їх використання.

- Робота з закритими джерелами іонізуючих випромінювань.

- Регламентація роботи з закритими джерелами іонізуючих випромінювань.

- Робота з відкритими джерелами іонізуючих випромінювань.

- Регламентація роботи з відкритими джерелами іонізуючих випромінювань.

- Вентиляція, пилогазоочистка та опалення при роботі з відкритими радіонуклідними джерелами.

- Водопостачання та каналізація.

- Збір, видалення та знезараження твердих та рідких радіоактивних відходів.

- Підтримка та дезактивація робочих приміщень та обладнання.

- Міри індивідуального захисту та особистої гігієни.

- Санпропускники і шлюзи.

- Радіаційно-дозиметричний контроль.

- Попередження радіаційних аварій та ліквідація їх наслідків.

Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю (таблиці, схеми, малюнки, графіки):

1. Ліміти доз опромінення (мЗв/рік)

|  | Категорія осіб, які зазнають опромінення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А а) б) | Б а) | В а) |
| DLE (ліміти ефективної дози) | 20 в) | 2 | 1 |
| Ліміти еквівалентної дози зовнішнього опромінення: |  |  |  |
| - DLlens (для кришталика ока) | 150 | 15 | 15 |
| -DLskin (для шкіри) | 500 | 50 | 50 |
| -DLextrim (для кістей та ступнів) | 50 | 50 | - |

2. Групи радіаційно-гігієничних регламентів

| Група регламентів | Мета встановлення | Умови застосування | Основні регламентовані величини |
| --- | --- | --- | --- |
| Перша | Обмеження професійного опромінення | Нормальна експлуатація індустріальних джерел | - Ліміти доз - Похідні рівні - Допустимі рівні - Контрольні рівні |
| Друга | Обмеження медичного опромінення | Медична практика | Рекомендовані граничні рівні |
| Третя | Відвертання втручанням доз аварійного опромінення | Радіаційні та радіаційно-ядерні аварії | - Рівні втручання - Рівні дії |
| Четверта | Відвертання втручанням доз опромінення від техногенно підсилених джерел | Техногенне підсилення природних джерел | - Рівні втручання - Рівні дії |

###### 3. Методи визначення радіоактивності та дози

| Радіоактивності | Дози |
| --- | --- |
| - Іонізаційний - Люмінесцентний (сцинтиляційний) - Калориметричний - Хімічний - Фотографічний (фотохімічний) - Біологічний - Математичний (розрахунковий) | - Іонізаційний - Сцинтиляційний #### Товстих емульсій |

4.

1530
            P→1430
            Si+β+

6.

…

Камера Вільсона

7.

8. Основні радіаційні величини та їхні одиниці

| Фізична величина | Одиниця, її найменування, позначення (междунар., російське) |  | Співвідношення між одиницями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | позасистемна | СІ |  |
| Активність нукліду в р/а джерелі | Кюри (Ci, Ки) | Бекерель (Bq, Бк) | 1 Бк = 2,710-11 Ки 1 Ки = 3,71010 Бк |
| Експозиційна доза випромінювання | Рентген (R, Р) | Кулон на кг (C/kg, Кл/кг) | 1 К/кг = 3876 Р 1 Р=2,58104 Кл/кг |
| Потужність експозиційної дози | Рентген за секунду (R/s, Р/с) | Ампер на кг (A/Kg, А/кг) | 1 А/кг = 3876 Р/с 1 Р/с =2,5810-4 А/кг |
| Поглинута доза | Рад (rad, рад) | Грей (Gy, Гр) | 1 Гр = 100 рад 1 рад = 0,01 Гр |
| Потужність поглинутої дози | Рад за секунду (rad/s, рад/с) | Грей за секунду (Gy/s, Гр/с) | 1 Гр/с = 100 рад/с 1 рад/с = 0,01 Гр/с |
| Інтегральна доза | радграмм (radg, радг) | Джоуль (J, Дж) | 1 Дж = 105 радг 1 радг = 10-5 Дж |
| Еквівалентна доза | Бэр (rem, бэр) | Зиверт (Sv, Зв) | 1 Зв = 100 бэр 1 бэр = 0,01 Зв |
| Потужність еквівалентної дози | Бэр за секунду (rem/s, бэр/с) | Зиверт за секунду (Sv/s, Зв/с) | 1 Зв/с = 100 бэр/с 1 бэр/с = 0,01 Зв/с |

Рис. 1.5. Принципова схема сцинтиляційного лічильника

7.

Рис. 1.4. Залежність розрізнювальної спроможності лічильника Гейгера-Мюллера від напруги

Б. Задачі для самоконтролю:

1. В якості екрану для захисту від  бета - випромінювання використовували просвинцьоване скло. Надайте оцінку  обраному методу захисту.

2. У відділення променевої терапії необхідно доставити визначену кількість 32Р (β-випромінювач). Який контейнер використовують  для транспортування цього ізотопу.

3. У відділенні радіонуклідної терапії після лікування щитоподібної залози 131I  залишилося 2 мл. препарату  активністю 5500 МБк.  Залишок препарату надійшов у сховище для розпаду. Який час препарат повинен знаходитись в сховищі, якщо період напіврозпаду йоду складає 8,3 доби?

4. Чи можливе проведення лікування альфа-випромінюючим ізотопом? Відповідь обґрунтуйте.

5. У центрі експериментальної лабораторії встановлене джерело  іонізуючого випромінювання. Інтенсивність його  випромінювання складає 400 МБк на відстані 2 метри. Як і в скільки зміниться інтенсивність випромінювання при віддаленні від джерела випромінювання на 4 метри.

6. У центрі експериментальної лабораторії встановлене джерело  гамма-випромінювання. Інтенсивність його  випромінювання складає 800 МБк на відстані 6 метрів. Як і в скількох разів зміниться інтенсивність випромінювання при наближенні до  джерела випромінювання на 3 метри.

7. Для проведення індивідуального дозиметричного контролю в відділенні дистанційної променевої терапії використовуються лабораторні радіометри. Оцінить правомірність проведення дозиметричного контролю.

8. У радіологічному відділенні для роботи із відкритими радіоактивними речовинами, сховище  ізотопів знаходилося в «чистій» зоні. Оціните правомірність проектування відділення.

9. При контролі персоналу, з'ясувалося, що маніпуляційна сестра відділення променевої терапії отримала дозу  30 мзв/рік. Яка гранично-припустима доза для персоналу цієї категорії? Ваші рекомендації?

10. Лаборантка  рентгенологічного відділення одержала дозу  10 мзв/рік.

Яка гранично-припустима доза для персоналу цієї категорії? Ваші рекомендації?

11. При дозиметричному контролі, з'ясувалося, що реєстратор  рентгенологічного відділення одержав дозу  2 мзв/рік.

Яка гранично-припустима доза для персоналу цієї категорії? Ваші рекомендації?

12. У радіологічному відділенні для роботи з відкритими радіоактивними речовинами кабінет завідувача відділенням знаходився в «брудній» зоні. Оціните правильність проектування відділення.

13. У радіологічному відділенні для роботи з відкритими радіоактивними речовинами кабінет завідувача відділенням знаходився в «чистій» зоні. Оціните правильність проектування відділення.

14. Для проведення індивідуального дозиметричного контролю в відділенні дистанційної променевої терапії використовуються фотоплівковий дозиметр. Оцінить правомірність проведення дозиметричного контролю.

15. При проведенні сеансу дистанційної променевої терапії лаборанти повинні знаходитись біля пацієнта для контролю його стану і вірності укладки. Так це, чи ні. Відповідь обґрунтуйте.

Рекомендована література.

Основна (базова):

- Радіологія (променева діагностика і променева терапія). Київ, Книга плюс, 2011. -721 с.

- Радиология (лучевая диагностика и лучевая терапия). Київ, Книга плюс, 2013. -743 с.

- Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 1. Київ, Книга плюс. 2015. -104 с.

- Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 2. Київ, Книга плюс. 2015. -168 с.

- Радіологія (променева діагностика та променева терапія). Тестові завдання. Частина 3. Київ, Книга плюс. 2015. -248 с.

Допоміжна:

6.	Діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми з внутрішньої медицини : навч.- метод. посіб. / [В. І. Денесюк та ін.] ; за ред. проф. В. І. Денесюка ; Вінниц. нац. мед.ун-т ім. М. І. Пирогова, Каф. внутр. медицини № 3. - Київ : Центр ДЗК, 2015. - 151 с. : рис., табл.

7.	Clinical Radiology: The Essentials Fourth Edition by Daffner M.D. F.A.C.R., Dr. Richard H., Hartman M.D., Dr. Ma (2014) - 4th edition. 2014. 546 p.

8.	Radiology for the wards / a student – to – student guide. Latha G. Stead, Matthew S. Kaufman, S. Matthew Stead, Anjali Bhagra, Nora E. Dajani.2009.

265 p.

- Інформаційні ресурси.

- https://radiographia.info/

- http://nld.by/help.htm

- http://learningradiology.com

- http://www.radiologyeducation.com/

- http://www.radiologyeducation.com/

- https://www.sonosite.com